| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСНОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 19.02.2020 г. № 08-п |  |
| --- | --- |
| Об утверждении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО Ясногорский сельсовет Новосергиевского района |  |

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом  от 07 декабря 2011 года  № 416 - ФЗ "О водоснабжении  и водоотведении", Постановлением Правительства РФ  от 05.09.2013 г. № 782 "О схемах  водоснабжения и водоотведения ", Уставом муниципального образования Ясногорский  сельсовет Новосергиевского района, Оренбургской области:

1. Утвердить актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ясногорский  сельсовет Новосергиевского района, Оренбургской области, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ясногорского сельсовета http://Ясногорский .рф/ в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ясногорского  сельсовета:                                                             А.В.Золотухин

Разослано: администрации МО Новосергиевский район,  на официальный сайт администрации, прокуратуре района, в дело, МУП Новосергиевское ЖКХ.

###### Приложение № 1

к постановлению

главы администрации

Ясногорского сельсовета

от 19.02.2020 г. № 08-п

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования Ясногорский  сельсовет Новосергиевского района, Оренбургской области

Общая характеристика Ясногорского сельсовета

Муниципальное образование Ясногорский  сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области».

Ясногорский  сельсовет  объединяет территории 4 сельских населенных пунктов: п. Ясногорский, п. Привольный, п.Отрожный, п.Красноглинный.

Административным центром Ясногорского  сельсовета является  п. Ясногорский.

Климат в Новосергиевском районе континентальный. Сравнительно мягкая по Оренбургским краям зима со среднемесячной температурой в январе минус 14,5° С, и не жаркое лето средней температурой в июле плюс 21,5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

Площадь муниципального образования   Ясногорский  сельсовет составляет 31458 га.

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 972 человека, из них в  п. Ясногорский –835человек.

Жилищный фонд муниципального образования Ясногорский  сельсовет  на 01.01.2020 года составляет 28936 м2. Количество жилых домов –627  ед., в том числе благоустроенного с централизованным  холодным  водоснабжением  8499 м2 .

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

-децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

Общая характеристика системы водоснабжения

Центральным водоснабжением охвачены п . Ясногорский , п. Привольный, п. Отрожный,п. Красноглинный. К системе центрального водоснабжения подключены 627частных жилых домов, 18 МКД.

Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению  МУП  «Новосергиевское ЖКХ», в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Представление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых   МУП  «Новосергиевское ЖКХ»,  осуществляются непосредственно через кассу предприятия.

Система водоотведения.

Во всех населенных пунктах Ясногорского  сельсовета централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Одиночное протяжение водопроводов на территории Ясногорского сельсовета составляет 11095м. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных труб диаметром 20 – 110 мм. Материал водопроводных труб: металл, полиэтилен. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Ясногорского сельсовета приняты подземные воды.

п. .Ясногорский : протяженность водопровода 7665м., 4 скважины.

| № скважины | Место расположения скважины | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Ясногорский | 1971-1975 |
| 2 | п. Ясногорский | 1971-1975 |
| 3 | п. Ясногорский | 1971-1975 |
| 4 | п. Ясногорский | 1990-1996 |

п. Привольный протяженность водопровода 1282м., 1 скважина.

| № скважины | Место расположения скважины | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Привольный | 1971-1975 |

п. Отрожный : протяженность водопровода 921м., 1 скважина.

| № скважины | Место расположения скважины | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Отрожный | 1971-1975г. |

п. Красноглинный : протяженность водопровода1227., 1 скважина.

| № скважины | Место расположения скважины | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Красноглинный | 1971-1975 г. |

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии.

Раздел 2

Перечень источников противопожарного водоснабжения

| № п/п | Город (район) подразделение | Месторасположение водоисточников на местности (адрес) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ясногорский | ул. Шканова 17 здание администрации | МО «Ясногорский сельсовет» |
| 2 | п. Ясногорский | ул. Парковая 17а Электрозаводской СДК | МО «Ясногорский сельсовет» |

Раздел 3           Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенных пунктов. Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 4

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения Ясногорского  сельсовета планируется для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Средний физический износ объектов водоснабжения составляет 85%. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Перечень программных мероприятий в системе водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемые сроки исполнения | Предполагаемые затраты, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопровода п. Привольный ул. Молодежная , | 2020 г. | 100,0 |  |
|  | Итого |  | 100,0 |  |

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического образования.

Первоочередными мероприятиями для МО Ясногорский       сельсовет являются:

-принятие мер для получения чистой питьевой воды. Эти меры должны приниматься как по изысканию новой единой площадки для водозабора вне жилых и производственных зон, так и по очистке воды из существующих водозаборов и установлению соответствующих зон режима;

-для учёта водопотребления и рационального использования воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012;

-водомерными узлами планируется также оснастить действующие и планируемые  артезианские  скважины;

-водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

-Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной ресурс.

Раздел 5

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения:

- повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного водоснабжения населенных пунктов Ясногорского сельсовета; - повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - снижение количество аварий на центральных сетях водоснабжения; - реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. -увеличение мощности систем водоснабжения.

Раздел 6

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории населенных пунктов Ясногорского  сельсовета не выявлено.