ГЛАВА

# АДМИНИСТРАЦИИ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЯСНОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2014 г.  №  03-п

«Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

МО «Ясногорский сельсовет»

Новосергиевский район

Оренбургской области на 2014 – 2020

годы»

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 5, 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Ясногорский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области на 2014 – 2020 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по оперативным вопросам          Антипина А.Н.

3. Постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Ясногорского сельсовета                                            А.В.Золотухин

Разослано: Антипину А.Н., Кривошеевой И.И., орготделу, прокурору.

Приложение

к постановлению администрации

Ясногорского сельсовета

Новосергиевского района

Оренбургской области

от  19.02.2014   №   03-п

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

МО «Ясногорский сельсовет» Новосергиевского района

Оренбургской области

на 2014 – 2020 годы

Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Ясногорский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления главы администрации МО Ясногорский сельсовет от 11.07.2013 №..12-п " О подготовке Генерального плана и Правил Землепользования и застройки муниципального образования «Ясногорский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области |
| Государственные заказчики Программы | Администрация Ясногорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация Ясногорского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области МУП «Новосергиевское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Исполнители Программы | Администрация Новосергиевского района, органы местного самоуправления поселений, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, подрядные организации |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение развития жилищного строительства в муниципальном образовании; строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в поселении; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов; повышение эффективности использования коммунальных ресурсов; повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры; улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития территории, создание благоприятных условий для проживания граждан; энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства. |
| Срок реализации | 2014 - 2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Ясногорский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области за счет всех источников финансирования составит в период 2014-2020 гг. 4000000 руб. Реализация программных мероприятий предлагается за счет: - бюджетных источников; Объемы финансирования комплексной программы за счет средств местного бюджета ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Обеспечение модернизации и обновление коммунальной инфраструктуры; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; энергосбережение и повышение энергоэффективности. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется финансовым отделом администрации района. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств |

1.  Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Ясногорский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области на 2014 – 2020 годы (далее - Программа) разработана на основе постановления главы администрации МО Ясногорский сельсовет от 11.07.2013 №..12-п " О подготовке Генерального плана и Правил Землепользования и застройки муниципального образования «Ясногорский сельсовет»

Новосергиевского района Оренбургской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и положений Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

В соответствии с действующим законодательством программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района служит основанием для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Разработка Программы вызвана необходимостью, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития территории, создание благоприятных условий для проживания граждан;

- энергосбережение и создание эффективной системы тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

К системам коммунальной инфраструктуры поселения относятся объекты и сети в области водоснабжения, объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основными задачами комплексного развития систем коммунального комплекса является обеспечение подключения объектов водоснабжения, повышение надежности работы и эксплуатационной безопасности существующих систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, достижение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Важной задачей администрации сельсовета является определение баланса между стоимостью, качеством и объемами предоставляемых услуг.

Существующее положение в коммунальном хозяйстве сельсовета, в частности: физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, сдерживают развитие сельского поселения. Поэтому система инженерного обеспечения сельсовета нуждается в постоянном развитии и модернизации.

2.1. Водоснабжение

Общее количество водозаборных скважин по сельсовету 8. Общее количество водоразборных колонок по сельсовету  насчитывается около 22 ед. Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 11,095 км.

Фактическое потребление питьевой воды по району за 2013 год составило 250 тыс. куб. м/год, расходы на нужды населения поселений (84,0 %)- 210 тыс. куб. м/год, на  хозяйственно-бытовые и производственные нужды предприятий (15,0%) – 40 тыс. куб. м/год.

Действующие водопроводные сооружения в большинстве устарели, эксплуатируются по 20-25 лет, а некоторые и по 40 лет без капитального ремонта. Капитальный ремонт существующих и действующих водопроводных сетей требуется в поселках: Ясногорский, Привольный, Отрожный, Красноглинный. В сетях водопроводов регистрируются частые порывы, что приводит к резкому ухудшению качества воды по бактериальному составу.

Имеющиеся подземные воды по химическому и бактериологическому составу не всегда соответствуют нормативным требованиям. Основными источниками воздействия на качество подземных вод  сельскохозяйственные объекты.

Основным поставщиком водоснабжения порядка 95% для потребителей Ясногорского сельсовета является МУП «Новосергиевское ЖКХ». Источники водоснабжения Ясногорского сельсовета расположены в бассейнах р.М.Уран и р. Ток, в границах которых обустроены и эксплуатируются водозаборные скважины в количестве 8 штук.

Суммарная производительность водозаборов - 80 тыс. м3/сут.

Износ водопроводных сетей - 52%.

Основными потребителями воды, подаваемой МУП «Новосергиевское ЖКХ», являются население и с/х предприятие (суммарно 71,7% от общего водопотребления). Потери воды в сетях составляет 28,9%, что превышает усредненные потери систем водоснабжения, находящихся в нормативном состоянии. Это связано с высокой степенью износа водопроводных сетей.

3. Прогнозные показатели социально-экономического развития

3.1. Демографическое развитие муниципального образования «Новосергиевский район Оренбургской области»

Составной частью социальной политики в поселении является демографическая политика, которая представляет собой систему принципов, оценок и мер социально-экономического, правового и профилактического характера, направленных на улучшение демографической ситуации в поселении, в т.ч.  на сохранение и укрепление семьи, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, регулирование внутренней и внешней миграции.

Численность постоянного населения сельсовета по предварительным итогам Всероссийской переписи населения в 2010 году составила – 1705 чел. или 97,82% к уровню 2009 года. По статистическим данным численность населения на конец 2013 года – 1693 чел.

С 2003 по 2013 годы население уменьшалось с 1748 чел. до 1693 чел. чел., т.е. за последние 10 лет население уменьшилось на 55 человек. По оценке 2012 г. и согласно Стратегии развития поселения Ясногорского сельсовета до 2020 г. численность населения района останется на прежнем уровне – 1693 человек.

По оценке 2012 г. коэффициент рождаемости достигнет уровня 15,5, коэффициент смертности – 15,08. В последующие 2014-2020 гг. ожидается превышение числа родившихся над умершими.

Численность трудовых ресурсов в 2013 г. осталась неизменной - 802.чел. В последний год отмечается рост рождаемости детей, что дает возможность прогнозировать сохранение численности трудовых ресурсов.

Численность занятых в экономике составила в 2012 году 802.чел. (на уровне 2010 года), в 2014-2016 гг. изменений не прогнозируется.

Анализируя распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности, можно сделать вывод, что численность занятых на предприятиях и в организациях различных форм собственности осталась на уровне 2010 года. Изменения в 2014-2016 гг. не прогнозируются.

Официальный уровень безработицы в 2012 году составил 0,91%, что ниже уровня 2010 года на 0,04%, по оценке 2013 г. показатель будет на уровне 0,9%. Затем прогнозируется снижение: в 2014 гг. 0,89-0,88%, в 2014 гг. - 0,87-0,86%, в 2014 гг. – 0,85-0,84%, 2014-2020 гг. – менее 1,0%.

Доля незанятого населения составила 2,2% от экономически активного населения в 2012 году, в 2013 г. прогнозируется на уровне 2,1%. В 2014-2016 гг. прогнозируется снижение: в 2014 гг. –6,4-6,3%, в 2015 гг. – 6,3-6,2%, в 2016 гг. – 6,2-6,1%.

2.2. Доходы населения

За счет проводимой социальной и экономической политики в поселении сложилась тенденция повышения уровня жизни населения, и даже проявления мирового финансового кризиса незначительно повлияли на доходы населения. Так в  2014 году ожидается рост доходов населения на 8,2%, в том числе – доходы от предпринимательской деятельности возрастут на 7,0%, оплата труда увеличится на 10,0%, но в связи с более быстрыми темпами роста инфляции, в реальном выражении оплата труда возрастет только на 5%.

В соответствии с проводимой Президентом и Правительством Российской Федерации социальной политикой, будет продолжен рост пенсий и пособий пенсионерам и малообеспеченным гражданам, увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы.

Основной удельный вес в доходах баланса денежных доходов и расходов населения занимают статьи: оплата труда наемных работников (45,7%), пенсионные выплаты (21,1%).

По оценке, статьи расходов баланса на 2014 - 2016 годы также будут увеличиваться за счет постоянного спроса на все виды товаров, работ и услуг, жилье и др. и насыщенности потребительского рынка товарами повседневного спроса и долгосрочного использования.

Систему дошкольного образования поселения представляют 4 образовательных учреждений. Отмечается рост очередности на устройство детей в дошкольные учреждения. Очередность на сегодняшний день – 12 человек.

В настоящее время имеется потребность в дополнительных местах в дошкольные образовательные учреждения.

Общеобразовательных школ в районе по состоянию на 2013 г. - 2, в них учащихся 135 чел., из них:  - средних школ –1, в них учащихся – 120 чел.; основных – 1 школа, в них учащихся – 15 чел.

Образовательные учреждения со значительным запасом мест. Ввод общеобразовательных школ  в течение рассматриваемого периода не предполагается.

Строительство других общественно-деловых и культурно-бытовых объектов, а также снос имеющихся в рассматриваемый период не планируется.

4. Существующие ключевые проблемы в тепло-, водоснабжении, водоотведении

4.2. Водоснабжение

В ходе развития населенных пунктов сельсовета некоторые водозаборы оказались расположенными в непосредственной близости от жилой инфраструктуры, что в свою очередь негативно влияет на качество воды подрусловых горизонтов.

Существующие мощности на данный момент полностью задействованы и не могут удовлетворить потребности по обеспечению гарантированным водоснабжением существующих потребителей. Водопроводы находятся в эксплуатации с 1963 г., насосные станции не обеспечивает подачу требуемых возрастающих объемов воды.

Существующие скважины водозаборов находятся в эксплуатации более 40 лет, в результате основные конструкции сооружений и оборудования имеют высокую степень износа.

В настоящее время вода Уральского подруслового водозабора имеет сезонное превышение действующих норм ПДК и по ряду показателей не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода...", падение уровня реки Урал привело к снижению общего дебета водозаборных скважин, что в свою очередь приводит к снижению общей производительности и снижению качества подаваемой потребителям воды.

С учетом вышеизложенного, одним из основных направлений развития системы водоснабжения является строительство скважин.

С целью стабилизации системы водоснабжения предусматривается комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей Ясногорского сельсовета, эксплуатирующихся на протяжении более 35 - 45 лет и имеющих высокую степень износа, что ведет к увеличению аварийности, дестабилизации водоснабжения и возможному вторичному загрязнению воды по причине изношенности трубопроводов.

Существующее оборудование автоматизации системы водоснабжения имеет более 67 % износа.

Водоснабжение поселковых водозаборов не в полном объеме соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Отсутствие качественного питьевого источника водоснабжения не позволяет решить вопрос определения и выдачи условий подключения к инженерным коммуникациям на земельных участках, отведенных под перспективное индивидуальное жилищное строительство.

Для решения сложившейся ситуации необходимы:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений, с целью обеспечения нормативного режима эксплуатации водоносных горизонтов;

- поиск и разведка новых источников водоснабжения, с целью обеспечения резерва существующим запасам подземных вод и обеспечения (перспектива) требуемыми объемами водоснабжения строящихся микрорайонов;

- перераспределение имеющихся мощностей по водоснабжению в сторону проектируемых и строящихся микрорайонов;

- оптимизация затрат по эксплуатации комплекса сооружений водоснабжения путем поэтапного внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и энергосберегающих технологий и оборудования.

5. Программные мероприятия строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры МО «Ясногорский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области   2014 - 2020 гг.

В рамках реализации программы планируется осуществить следующий перечень мероприятий:

1. По направлению «Водоснабжение, водоотведение»:

| Наименование мероприятия, параметры | Значение |
| --- | --- |
| 1. Строительство водопроводных сетей в п. Ясногорский |
| Цель проекта | Замена старого водопровода |
| Технические параметры | Строительство водопровода протяженностью 2 000,0 м. |
| Затраты | 2 500,0 тыс. рублей |
| Срок реализации | 2016 год |
| Эффект от реализации мероприятия | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей п. Ясногорский |
| 2. Реконструкция водопроводных сетей в п. Привольный |
| Цель проекта | Повышение надежности в системе водоснабжения, сокращение количества аварий на сетях водоснабжения п. Привольный |
| Технические параметры | Реконструкция водопроводных сетей 1000,0 м. |
| Затраты | 1200,0 тыс. рублей |
| Срок реализации | 2018 год |

7. Оценка риска

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Ясногорский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области на 2014 – 2020годы содержит потенциальные риски. При реализации данной Программы возможно невыполнение программных мероприятий и недостижение индикаторов программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий Программы.

Причины:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Программы.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

- неточность прогнозирования стоимости или объема Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ или приостановка строительства со стороны застройщиков в связи с финансовым кризисом;

- значительная корректировка плана социально-экономического развития сельсовета на период до 2020 года.

Мероприятиями, позволяющими снизить риски, могут быть:

1. Привлечение заемных средств.

2. Частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета.

3. Перераспределение средств ремонтного фонда организаций коммунального комплекса в целях финансирования мероприятий Программы.

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры МО «Ясногорский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды будут возможны вследствие реализации программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов по разделам:

Развитие системы водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения;

- повышение экологической безопасности в сельсовете;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки.

11. Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением

Администрация МО «Ясногорский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области  обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация МО «Ясногорский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области  координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МО «Ясногорский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- протяженность водопроводных сетей.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.